Procedimiento de Instalaciones y Condiciones Ambientales

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| Puesto | Puesto | Puesto |

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	RESPONSABILIDADES	3

5.	PROCEDIMIENTO	4

6.	REGISTROS	4

7.	REFERENCIAS	5

8.	CONTROL DE CAMBIOS	5

OBJETIVO

Establecer las pautas para las instalaciones y condiciones ambientales con las que se debe de contar en el laboratorio _________________.

ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las áreas donde se realicen ensayos en el Laboratorio ________________________.

DEFINICIONES

  - Instalaciones Ambientales:

  - Condiciones Ambientales:

RESPONSABILIDADES

  - Encargado del Laboratorio:

4.1.1. Garantizar que los recursos necesarios para poder contar con el equipo que mantenga las condiciones adecuadas en el laboratorio _________________.

  - Encargado de Calidad:

4.2.1. Velar por que se cumpla con lo que se establece en este procedimiento.

  - Encargado de área respectiva debe:

4.3.1. Completar los registros para condiciones ambientales

4.3.2. Cumplir con todo los que se establece en este procedimiento

4.3.3. Reportar si existiera alguna desviación con respecto a lo establecido en el procedimiento.

PROCEDIMIENTO

  - Generalidades

5.1.1. El laboratorio mantiene las áreas separadas según los análisis y las actividades que se realizan para que no se afecten la validez de los resultados.

5.1.2. Todas las áreas deberán ser debidamente rotuladas.

  - Condiciones ambientales del laboratorio

5.2.1. Las áreas en donde se llevan a cabo análisis de muestras se deberán mantener a una temperatura menor a 30 °C y una humedad menor a 80%.

5.2.2. El laboratorio cuenta con el registro ____________ en donde dos veces al día se medirá la temperatura y la humedad de las áreas en donde se llevan a cabo análisis.

  - Limpieza de las instalaciones

5.3.1. Dos veces a la semana se deben de limpiar las instalaciones del laboratorio, se debe de completar el registro _________________.

5.3.2. En las áreas donde se llevan a cabo análisis sólo se debe de barrer y limpiar con agua o un desinfectante sin olor.

5.3.3. Se deben de limpiar todas las superficies con agua o desinfectante sin olor.

  - Acceso a las instalaciones

5.4.1. Todas personas ajenas al laboratorio se deben de anotar en el registro ___________________.

5.4.2. En las áreas en donde se realizan ensayos sólo podrá ingresar con zapatos cerrados y gabacha.

REGISTROS

Colocar el código y el respectivo nombre

REFERENCIAS

  - Norma INTE ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. INTECO, Costa Rica, 22 de diciembre del 2017.

  - Norma INTE/ISO 31000:2011.  Gestión del riesgo. Principios y directrices. INTECO, Costa Rica, 04 de noviembre del 2011.

  - Norma ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la Calidad – Requisitos (traducción oficial). ISO, Suiza, 15 de setiembre del 2015.

CONTROL DE CAMBIOS

| Apartado | Cambio |
| --- | --- |
| NA | NA |