Procedimiento de Aseguramiento de la Calidad

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| Puesto | Puesto | Puesto |

Contenido

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	RESPONSABILIDADES	3

5.	PROCEDIMIENTO	4

6.	REGISTROS	5

7.	REFERENCIAS	5

8.	CONTROL DE CAMBIOS	6

# OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el seguimiento de la validez de los resultados generados en el Laboratorio ___________________ de la Universidad Nacional.

# ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los métodos de ensayo en el Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio ___________________.

# DEFINICIONES

  - Comparación interlaboratorios: organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares por dos o más laboratorios de acuerdo con condiciones predeterminadas.

  - Comparación intralaboratorio: organización, realización y evaluación de mediciones o ensayos sobre el mismo ítem o ítems similares, dentro del mismo laboratorio, de acuerdo con condiciones predeterminadas.

  - Ensayo de aptitud: evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos mediante comparaciones interlaboratorios.

  - Familia de ensayos o calibraciones: Conjunto de ensayos o calibraciones, en el que cualquiera de sus miembros es razonablemente representativo de los demás en cuanto a la evaluación de la validez de los resultados obtenidos. Es decir, que el resultado en un ensayo de aptitud u otra comparación interlaboratorio, debe poder ser directamente correlacionado con los otros grupos de propiedad/ productos, magnitud o equipos, incluidos en la misma familia. Ver Apartado 11.1 de ECA-MC-C20.

# RESPONSABILIDADES

  - Encargado del  Laboratorio: es el responsable de:

- Velar por la disponibilidad de los recursos necesarios para el aseguramiento de la validez de los resultados de medición generados por el Laboratorio.

  - Encargado de Calidad: es el responsable de:

- Planificar las actividades necesarias para el aseguramiento de la validez de los resultados de medición.

- Dar seguimiento y control a los resultados obtenidos según las herramientas estadísticas establecidas.

# PROCEDIMIENTO

  - Generalidades.

    - El Laboratorio debe contar con el registro código del Programa para el Aseguramiento de la Calidad, en este se deben planificar las actividades de control y seguimiento.

    - Se debe establecer en cada procedimiento de análisis el o los métodos utilizados para el aseguramiento de la calidad de los resultados, entre ellos:

        - Uso de materiales de referencia o materiales control de calidad

        - Uso de instrumentos alternativos que han sido calibrados para obtener resultados trazables

        - Comprobaciones funcionales del equipamiento de ensayo y de medición

        - Uso de patrones de verificación o patrones de trabajo con gráficos de control, cuando sea aplicable

        - Comprobaciones intermedias en los equipos de medición

        - Repetición del ensayo o calibración utilizando los mismos métodos o métodos diferentes

        - Reensayo de los ítems conservados

        - Correlación de resultados para las diferentes características de un ítem

        - Revisión de los resultados informados

        - Comparaciones intralaboratorio

        - Participación en comparaciones interlaboratorios

        - Participación en ensayos de aptitud

        - Ensayo de muestras ciegas

    - En caso no poder incluir alguno de los mecanismos indicados en el apartado 5.1.2 se deberá justificar técnicamente por medio de un oficio, la razón por la cual no fue posible incluir dicho mecanismo.

    - Los datos obtenidos de las actividades mencionadas anteriormente deben ser revisados por el Encargado de Calidad cada X días con el fin de detectar resultados no satisfactorios.

    - Cuando se detecten resultados no satisfactorios mientras se llevan a cabo las pruebas de aseguramiento de la calidad, se deben detener las actividades y realizar una revisión de las condiciones en las que se están desarrollando los ensayos, se debe volver a realizar y si no se obtienen los resultados esperados, se debe comunicar al superior.

    - El superior deberá tomar las medidas necesarias que incluyen la apertura de una Oportunidad de Mejora según lo determinado en el procedimiento código, con el fin de determinar las causas que originan la obtención de este tipo de resultados.

    - Una vez que se ha llevado a cabo el seguimiento de la Oportunidad de Mejora, se debe repetir el ensayo de aseguramiento de la validez de los resultados y una vez que se éstos son satisfactorios, se puede proceder a continuar con el desarrollo de los análisis y su posterior reporte al cliente.

  - Ensayos de aptitud

    - El Laboratorio debe tener establecidos sus proveedores de ensayos de aptitud que sean debidamente acreditados en la norma ISO 17043.

    - En el caso de que no existan programas de ensayos de aptitud acreditados o en proceso de acreditación disponibles para algún ensayo en específico, el Laboratorio debe:

      - Documentar una justificación, debidamente respaldada con evidencia objetiva, en caso de que no sea posible la participación en este tipo de programas o ejercicios.

      - Demostrar por algún otro medio, debidamente documentado, que posee la competencia técnica, para las actividades acreditadas o en proceso de acreditación, por cualquiera de los siguientes métodos:

a) El uso regular de materiales de referencia certificados o un control de calidad interno utilizando materiales de referencia secundarios.

b) La repetición de ensayos o calibraciones utilizando el mismo método o métodos diferentes.

c) La repetición de ensayos o calibraciones de los objetos retenidos.

d) La ejecución de ejercicios de comparación intralaboratorio.

e) La aplicación de ensayos o calibraciones con muestras ciegas o equipos testigo.

    - Se debe realizar la evaluación a estos proveedores según lo establecido en el procedimiento código de Productos y Servicios suministrados externamente.

    - El Encargado de Calidad debe establecer en el registro código del Programa de Aseguramiento de la Calidad, la periodicidad con las que se realizarán los diferentes ensayos de aptitud utilizando el formato ECA-MC-C20-F02; éste deberá contemplar un periodo de 4 años en los cuales se incluya la participación en ensayos de aptitud u otras comparaciones interlaboratorio, según corresponda, para todas sus familias de actividades acreditadas. Este plan debe ser comunicado al ECA para su revisión y aprobación.

    - El Encargado de Laboratorio debe designar el personal que realizará los ensayos de aptitud cuando exista más de un funcionario autorizado a realizar las funciones.

    - Una vez obtenidos los resultados de la participación en el ensayo de aptitud se debe realizar un análisis crítico de los mismos y posteriormente, el envío del reporte en el formulario ECA-MC-C20-F01, estos resultados deben ser comunicados a la Secretaría de Acreditación del ECA en un plazo no mayor de 30 días hábiles.

    - Los resultados relacionados con estos ensayos de aptitud deben ser comunicados al personal respectivo del Laboratorio.

    - Solo en el caso de obtener resultados insatisfactorios en ensayos de aptitud, el Laboratorio debe participar nuevamente en un ensayo de aptitud subsecuentes, si están disponibles, o cumplir con el punto 5.2.2 de este documento, en un plazo no mayor de seis meses de recibido el resultado insatisfactorio, para demostrar que las acciones correctivas fueron efectivas.

# REGISTROS

Colocar el código y el respectivo nombre

# REFERENCIAS

  - Norma INTE ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. INTECO, Costa Rica, 22 de diciembre del 2017.

  - Norma INTE/ISO 31000:2011.  Gestión del riesgo. Principios y directrices. INTECO, Costa Rica, 04 de noviembre del 2011.

  - Política para la participación en ensayos/pruebas de aptitud y otras comparaciones ECA-MC-P17. Versión 7. Ente Costarricense de Acreditación, Costa Rica, 30 de abril del 2018.

  - Criterios para la participación en ensayos de aptitud y otras comparaciones interlaboratorio ECA-MC-C20. Versión 01. Ente Costarricense de Acreditación, Costa Rica, 22 de noviembre del 2018.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Apartado | Cambio |
| --- | --- |
| NA | NA |