Procedimiento de Gestión Documental

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| Puesto | Puesto | Puesto |

Contenido

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	RESPONSABILIDADES	3

5.	PROCEDIMIENTO	4

6.	REGISTROS	10

7.	REFERENCIAS	10

8.	CONTROL DE CAMBIOS	11

- OBJETIVO

Establecer las pautas para la elaboración y control de documentos en el Laboratorio ___________________, normalizando el formato de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

- ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio ___________________.

- DEFINICIONES

  - Documento: todo aquel procedimiento, registro o documento que forme parte del sistema de gestión de calidad.

  - Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

  - Lista Maestra: listado de todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

- RESPONSABILIDADES

  - Encargado del  Laboratorio:

- Aprobar los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

  - Encargado de Calidad:

- Coordinar la elaboración y revisión de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

- Supervisar el cumplimiento de las especificaciones de los procedimientos.

- Revisar los documentos elaborados antes de someterlos a aprobación.

- Asegurar que el personal tenga acceso a las últimas versiones de los documentos.

- En caso de que el Encargado de Calidad elabore o actualice un documento el responsable de revisión será su sustituto.

  - Todo el personal:

- Cualquier funcionario puede elaborar o actualizar los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad según la relación directa y conocimiento sobre la actividad.

- PROCEDIMIENTO

  - Elaboración de los documentos

    - Generalidades

      - Todos los documentos utilizaran como soporte papel o archivos electrónicos.

      - Los documentos pueden ser elaborados se forma descriptiva o utilizar tablas, gráficos, diagramas entre otros.

      - Todos los procedimientos deben de ser redactados de forma clara, concisa y sin ambigüedades.

      - Cualquier funcionario puede detectar la necesidad de elaborar un documento, lo debe hacer saber mediante un oficio, carta o correo electrónico al encargado de calidad o al jefe respectivo.

      - En caso de que proceda la elaboración de un documento se designa el responsable, considerando su relación directa y conocimiento sobre la actividad o proceso a describir. El Encargado de Calidad abre un expediente para el mismo utilizando el registro _____________.

      - Los documentos generados pueden ser:

- Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad

- Procedimiento de Métodos de Análisis

- Registros

- Agregar más de ser necesario

    - Método de elaboración

      - La persona designada a elaborar un documento debe utilizar los documentos y referencias existentes, para identificar la secuencia lógica de las operaciones necesarias de la actividad o proceso que se describe y su interacción con otros procesos.

      - Se elabora un borrador y se entrega al Encargado de Calidad o al Director de área respectivo, los cuales revisan el mismo para asegurar su correspondencia con los requerimientos establecidos en este procedimiento.

      - El Coordinador del Laboratorio aprueba el documento mediante firma y lo devuelve al Encargado de Calidad para que éste proceda a ejecutar el proceso de emisión y distribución.

  - Estructura de los procedimientos

    - Generalidades

      - En la primera hoja todos los documentos deben de tener la siguiente información:

| Parte |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Encabezado | Logos: | Al lado superior izquierdo logo de la universidad y al lado superior derecho el del laboratorio. |
|  | Información de Escuela y Laboratorio: | En medio de los dos logos de colocará UNIVERSIDAD NACIONAL, ESCUELA DE ____________, LABORATORIO ___________. |
|  | Fecha de emisión: | Se colocará en la parte izquierda del encabezado, incluyendo día, mes y año. |
|  | Código: | Todos los procedimientos tendrán un código único, se colocará al lado de la fecha de emisión en la columna central. |
|  | Versión: | Se le asigna el número de versión, el cuál varía cada vez que se hace una modificación de fondo y no de forma. |
|  | Número de páginas: | El número de páginas y la cantidad total de páginas del documento. |
| Cuerpo | Nombre del procedimiento: | Se debe de colocar el nombre del procedimiento en letra tamaño 36 y centrado. |
| Pie de página | Elaborado por: | En el lado izquierdo se colocará el nombre de la persona encargada de elaborar el documento, la fecha y el puesto. |
|  | Revisado por: | En el centro se colocará el nombre de la persona encargada de revisar el documento, la fecha y el puesto. |
|  | Aprobado por: | En el lado derecho se colocará el nombre de la persona encargada de aprobar el documento, la fecha y el puesto. |

      - Todas las hojas de los procedimientos deben contar con el mismo encabezado.

      - Todos los documentos exceptuando los registros deben contener en la primera hoja, nombre y cargo de la persona que elabora o actualiza, revisa y aprueba el documento, así como la fecha en que se realizaron estas actividades.

    - Estructura de los procedimientos de gestión de Gestión de Calidad

      - Apartados:

| Apartado | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo: | Propósito del procedimiento |
| Alcance: | Campo de aplicación de procedimiento |
| Definiciones: | Términos y sus definiciones que se requieran para la comprensión cabal del documento |
| Responsabilidades: | Deja claro quién es el responsable por la planificación, ejecución, revisión, control, aprobación de cada actividad, operación o trabajo que se realice |
| Procedimiento: | Secuencia lógica para cumplir la actividad que se describe, puede ser descriptiva o utilizando gráficas, cuadros, diagramas de flujo entre otros. |
| Registros: | La ejecución de un procedimiento origina uno o varios registros que demuestran la aplicación del mismo y los resultados obtenidos. |
| Referencias: | Se cita la bibliografía consultada para la elaboración del documento y si existen leyes, reglamentos, normas u otra documentación apropiada que deben ser utilizados o a los que se hace referencia en el texto del documento que se elabora. |
| Control de Cambios: | Detalle de las modificaciones que se hayan ejecutado con respecto a la versión anterior del documento. |

      - En caso de que un apartado no proceda, colocar NA

    - Estructura de los procedimientos de Métodos de Análisis

      - Objetivo, alcance, definiciones y responsabilidades según lo establecido en el apartado

| Apartado | Descripción |
| --- | --- |
| Fundamento Teórico: | Explica el principio analítico en el cual se basa el método de análisis |
| Equipo y Materiales: | Cualquier equipo y material, así como a las características que deben poseer los mismos, con el fin de garantizar la adecuada ejecución de los métodos de análisis |
| Reactivos: | Cualquier tipo de reactivo sólido y disoluciones que se requieran para la realización del análisis |
| Recolección y preservación de la muestra: | Lineamientos necesarios para la toma de muestras con el fin de garantizar la integridad de las mismas durante el transporte y almacenamiento en el laboratorio. |
| Procedimiento: | Secuencia lógica para cumplir la actividad que se describe, puede ser descriptiva o utilizando gráficas, cuadros, diagramas de flujo entre otros. |
| Cálculos: | Fórmulas, ecuaciones y constantes empleadas en la obtención del resultado final del ensayo |
| Control de Calidad: | Mecanismo utilizado para verificar que el resultado del análisis se encuentra bajo control estadístico. |
| Registros: | La ejecución de un procedimiento origina uno o varios registros que demuestran la aplicación del mismo y los resultados obtenidos. |
| Referencias: | Se cita la bibliografía consultada para la elaboración del documento y si existen leyes, reglamentos, normas u otra documentación apropiada que deben ser utilizados o a los que se hace referencia en el texto del documento que se elabora. |
| Control de cambios: | Detalle de las modificaciones que se hayan ejecutado con respecto a la versión anterior del documento. |

    - Estructura de los Registros

      - Los registros contendrán el encabezado indicado en el apartado 5.2.1.1.

      - Los registros no tendrán un formato, se ajustará a la necesidad de su elaboración.

  - Revisión de los Documentos

    - Todos los documentos del Sistema de Gestión de Calidad se deberán definir el periodo, esto se evidenciará en el registro ________________.

    - Aspectos que se deben de tomar en cuenta en la revisión de los documentos antes de emitir una nueva versión:

- Apartados que debe contener según el tipo de procedimiento (Establecidos anteriormente apartado 5.2.)

- Redacción, ortografía y formato.

- Los procedimientos de métodos de análisis se deben de revisar contra el método estándar o norma de referencia bajo la cual se escribió.

- Los diferentes procedimientos del sistema de gestión de calidad se deben de revisar contra norma ISO 17025 y políticas ECA según corresponda.

- Todos Los procedimientos se deben de revisar tomando las actividades realizadas en el laboratorio.

- Se debe de revisar las unidades según el Sistema Internacional de Unidades.

- La bibliografía correspondiente al procedimiento empleado

    - Si a la hora de revisar o utilizar un documento se presenta la necesidad de realizar un cambio, el funcionario deberá entregar al Encargado de Calidad los cambios propuestos.

    - El Encargado de Calidad deberá revisar los cambios propuestos, se consigna una descripción de los mismos en la sección de control de cambios de cada documento.

    - La versión de un documento será cambiada cuando la modificación que se hace sea de fondo y no de forma (errores ortográficos, de numeración, etc).

    - Al emitir una nueva versión se actualizan las fechas, nombres y firmas de las personas que elaboraron, revisaron y aprobaron dicho documento.

    - Una vez aprobado el documento por el Encargado del Laboratorio, el Encargado de Calidad decide la fecha de entrada en vigencia del nuevo documento.

  - Codificación de los documentos

    - La codificación de los documentos se hará de manera ____________ que indica:

Establecer los códigos que se van a utilizar para los diferentes documentos

    - La codificación es única para cada procedimiento por lo que cuando se derogan ninguno toma su numeración.

  - Control de documentos

    - El Laboratorio cuenta con una lista maestra actualizada________________ de la totalidad de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

    - Se mantendrá actualizada la última versión de los documentos del Sistema de Calidad en los lugares donde se ejecuten operaciones esenciales.

    - Se mantendrá bajo custodia por el Encargado de Calidad una copia de los documentos mientras que se dispondrá de copias controladas de ________________y sus respetivos registros.

    - Los documentos vigentes tendrán un sello de copia controlada mientras que los obsoletos un sello de copia obsoleta.

  - Cambios en los documentos

    - Los procedimientos contaran con un apartado de control de cambios donde se indican los mismo con respecto a la versión anterior

    - El Encargado de Calidad debe informar a todos los usuarios de procedimientos los cambios realizados, esto podrá ser vía correo electrónico o mediante un oficio.

    - Se capacitará al personal en los cambios del procedimiento siempre y cuando el cambio así lo requiera.

  - Documentos externos

    - Se mantendrá una lista maestra de documentos externos actualizada _____________.

    - Los documentos externos pueden ser normas, reglamentos, manuales de equipos, bibliografía necesaria para la elaboración de procedimientos, entre otros.

    - Todos los documentos externos que forman parte del Sistema de Gestión de Calidad se les asigna un consecutivo y serán custodiados por el Encargado de Calidad.

    - Los documentos externos se revisarán al menos definir el tiempo para verificar que sea la última versión la empleada por el laboratorio.

    - En caso de que exista una nueva versión de un documento el anterior se sella como obsoleto.

  - Acceso y almacenamiento de los documentos

    - Todo el personal tendrá acceso a los documentos del Sistema de Gestión de Calidad en ______________.

    - Los documentos del Sistema de Gestión de Calidad no podrán reproducirse sin autorización del Encargado del Laboratorio.

    - Los documentos obsoletos serán custodiados por ___________.

    - Los documentos como registros que cuenten datos que puedan alterar la calidad de los resultados estarán protegidos con claves de apertura y escritura.

- REGISTROS

Colocar el código y el respectivo nombre

- REFERENCIAS

  - Norma INTE ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. INTECO, Costa Rica, 22 de diciembre del 2017.

  - Norma INTE/ISO 31000:2011.  Gestión del riesgo. Principios y directrices. INTECO, Costa Rica, 04 de noviembre del 2011.

  - Norma ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la Calidad – Requisitos (traducción oficial). ISO, Suiza, 15 de setiembre del 2015.

- CONTROL DE CAMBIOS

| Apartado | Cambio |
| --- | --- |
| NA | NA |