Manual del Sistema de Gestión Integrado en Calidad y Riesgos

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| Puesto | Puesto | Puesto |

Contenido

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	RESPONSABILIDADES	3

5.	CONTENIDO	3

6.	ANEXOS	7

7.	REFERENCIAS	7

8.	CONTROL DE CAMBIOS	7

# OBJETIVO

Establecer los lineamientos que definen el sistema integrado de gestión en calidad y riesgos basado en las normas INTE-ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 31000:2011, directrices ECA y requisitos legales aplicables, del Laboratorio _______________.

# ALCANCE

Este Manual aplica para las actividades del Laboratorio _____________ y los ensayos acreditados ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA).

# RESPONSABILIDADES

  - Encargado del Laboratorio: es el responsable de:

- Velar por la gestión técnica del Laboratorio así como del personal asignado.

- Asegurar la disposición de recursos para la implementación del sistema integrado de gestión.

  - Encargado de Calidad: es el responsable de:

- Velar por la adecuada implementación, mantenimiento, actualización y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.

- Ser el representante del Laboratorio ante el ECA.

# CONTENIDO

  - Estructura organizacional

    - Requisitos legales.

      - El Laboratorio pertenece a una entidad legal superior que es la Universidad Nacional, a continuación se detalla la información.

        - Nombre de la entidad legal:

        - Cédula jurídica:

        - Representante legal:

        - Ubicación geográfica:

        - Nombre del Laboratorio:

        - Escuela a la que pertenece:

        - Encargado institucional:

        - Ubicación en el campus:

        - Teléfonos de contacto:

        - Correo de contacto:

      - El Laboratorio cuenta con un permiso de funcionamiento, a continuación se describen los detalles:

        - Número de referencia:

        - Área de salud asignada:

        - Código CIIU:

        - Actividad:

        - Fecha de vencimiento:

        - Agregar más de ser necesario

    - Organigrama del Laboratorio

Incluir figura.

  - Contexto de la organización

    - El establecimiento del contexto se realiza según los lineamientos definidos en el procedimiento de Gestión del Riesgo código.

  - Alcance del Sistema Integrado de Gestión

    - El laboratorio establece un sistema de gestión para todas las áreas de la organización e incluye un alcance acreditado ante el ECA de los siguientes ensayos:

        - Muestreo

        - Añadir más de ser necesario

  - Recursos

    - Personal.

      - En el procedimiento de personal código se encuentran los requisitos para el proceso de selección, capacitación, evaluación del personal que el Laboratorio determina necesario para el cumplimiento de sus actividades.

      - También establece las medidas para asegurar la imparcialidad y confidencialidad durante todo el proceso.

    - Instalaciones y condiciones ambientales.

      - Se establece el procedimiento código de Instalaciones y condiciones ambientales que indica los medios de control del ambiente en las instalaciones del Laboratorio.

    - Equipamiento.

      - Se establece el procedimiento código de Equipos donde se define el control de los equipos utilizados para las mediciones en el Laboratorio.

    - Trazabilidad metrológica.

      - Se establece el procedimiento código de Aseguramiento de la Calidad en el cual se incluye los aspectos de trazabilidad que se deben tomar en cuenta dentro del sistema de gestión.

    - Productos y servicios suministrados externamente.

      - Se establece el procedimiento código de Productos y Servicios suministrados externamente donde se definen los criterios a tomar en cuenta para la selección de proveedores, la gestión de las compras realizadas y la evaluación de su desempeño.

  - Proceso.

    - Mapa del proceso.

Incluir figura.

    - Solicitudes, ofertas y contratos.

      - Se establece el procedimiento código de Revisión de solicitudes, ofertas y contratos que determina el accionar del Laboratorio en materia de las relaciones con las partes interesadas externas.

    - Métodos de ensayo.

      - Se establece el procedimiento código de Gestión Documental en el cual se determinan las directrices para la elaboración, revisión y modificación de los documentos correspondientes a los métodos de ensayo y el procedimiento código de Validación de métodos de ensayo establece los parámetros a considerar para la validación de los métodos de referencia que el Laboratorio considere implementar en sus instalaciones.

    - Muestreo

      - Se establece el procedimiento código de Muestreo en el cual se define el proceso de selección de los métodos para el muestreo, la validación del mismo y la determinación de los recursos necesarios para la toma de muestras.

    - Registros

      - Se establece el procedimiento código de

    - Aseguramiento de la calidad

      - Política de gestión integrada.

        - Es política del Laboratorio __________________________ de la Universidad  Nacional brindar soporte oportuno y de calidad a nuestros clientes en servicios analíticos de matrices _____________ mediante la implementación de un Sistema de Gestión Integrado bajo las normas INTE-ISO/IEC 17025:2017 e INTE/ISO 31000:2011 y los requisitos legales aplicables, asegurando la imparcialidad, confidencialidad y la rendición de cuentas; incluyendo el compromiso con la mejora continua en todos nuestros procesos y la adecuación periódica del marco de referencia para la gestión del riesgo según sea necesario. El Encargado de la Dirección se compromete a brindar los recursos necesarios para el desarrollo, ejecución y cumplimiento de los objetivos de calidad y los planes de tratamiento de riesgos establecidos por el Laboratorio.

      - Objetivos de gestión de la calidad.

Agregar objetivos.

      - Objetivos de gestión del riesgo.

Agregar objetivos.

    - Informe de resultados.

      - Se establece el procedimiento código de Informe de Resultados donde se encuentran los aspectos a incluir en el formato de los informes en los cuales se reportan los resultados generados por el Laboratorio hacia el cliente.

    - Gestión de la información.

      - Se establece el procedimiento código de Gestión Documental en el cual se incluyen las pautas para la manipulación de la información generada por el Laboratorio como parte de sus actividades, así como también el manejo de la información suministrada por los clientes.

# ANEXOS

Agregar anexos de ser necesario.

# REFERENCIAS

  - Norma INTE ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. INTECO, Costa Rica, 22 de diciembre del 2017.

  - Norma INTE/ISO 31000:2011.  Gestión del riesgo. Principios y directrices. INTECO, Costa Rica, 04 de noviembre del 2011.

  - Norma ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la Calidad – Requisitos (traducción oficial). ISO, Suiza, 15 de setiembre del 2015.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Apartado | Cambio |
| --- | --- |
| NA | NA |