Procedimiento de Control de Equipos

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| Puesto | Puesto | Puesto |

Contenido

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	RESPONSABILIDADES	3

5.	PROCEDIMIENTO	3

6.	REGISTROS	5

7.	REFERENCIAS	5

8.	CONTROL DE CAMBIOS	6

# OBJETIVO

Establecer las directrices para el control de los equipos que se requieren para el adecuado desempeño de las actividades en el Laboratorio ___________________ de la Universidad Nacional.

# ALCANCE

Este procedimiento aplica a todos los equipos a utilizar en el Sistema de Gestión de la Calidad del Laboratorio ___________________.

# DEFINICIONES

  - Mensurando: magnitud particular sometida a medición.

  - Equipamiento/Equipo: Instrumentos de medición , materiales de referencia, datos de referencia, reactivos, consumibles, o aparatos auxiliares que se requieran para el correcto desempeño de las actividades del laboratorio y que puede influir en los resultados.

# RESPONSABILIDADES

  - Encargado del Laboratorio: es el responsable de:

- Brindar el criterio técnico para las especificaciones necesarias cuando se deba adquirir un equipo.

- La aprobación de las autorizaciones para el acceso y uso de los equipos del Laboratorio.

  - Encargado de Calidad: es el responsable de:

- Coordinar las actividades de verificación, mantenimiento y calibración de los equipos del Laboratorio.

- Realizar la identificación inequívoca de los equipos del Laboratorio.

# PROCEDIMIENTO

  - Adquisición de equipos nuevos.

    - Cuando se determine que es necesario la adquisición de equipos nuevos para el desarrollo de las actividades del Laboratorio, el Encargado del Laboratorio debe comunicar al Encargado de Calidad, las especificaciones necesarias para el equipo que se debe comprar.

    - El Encargado de Calidad debe seguir con lo indicado en el procedimiento de Productos y Servicios Suministrados externamente código.

  - Manipulación y transporte de equipos.

    - Una vez que el equipo se encuentra en el Laboratorio, quien lo recibe debe especificar las condiciones en que se recibe el mismo y proceder a la ubicación del mismo en el espacio designado en el Laboratorio.

    - La información que el equipo trajere que sea brindada por el fabricante debe ser almacenada como parte del registro código de la Ficha técnica de Equipo.

    - El Encargado de Calidad debe proceder a ingresar el equipo al registro código de Lista de Control de Equipos y asignar la identificación según el consecutivo de la lista.

    - Se debe colocar la etiqueta de identificación de los equipos código en una parte visible y accesible del mismo, así mismo se debe dejar evidencia si el equipo mantendrá su ubicación fija o es del tipo portátil.

    - Los equipos sólo podrán ser utilizados por el personal autorizado según el registro de Autorización de Uso de Equipos código designado por el Encargado de Laboratorio.

  - Mantenimiento y calibración de los equipos.

    - El Laboratorio debe establecer un Programa de Calibración y Mantenimiento de los equipos, en el mismo se debe incluir la siguiente información:

        - Nombre del equipo

        - Identificación asignada

        - Marca, modelo y otras características importantes del equipo

        - Especificaciones de uso

        - Estatus de funcionamiento: en uso, fuera de uso.

        - Periodicidad de mantenimiento y de calibración

        - Encargados de mantenimiento y de calibración: si es un ente externo, se debe indicar el nombre del proveedor del servicio

        - Fecha de último mantenimiento y de última calibración

        - Fechas próximas de mantenimiento y de calibración

        - Agregar más de ser necesario

    - Junto con este Programa se deben coordinar las actividades haciendo uso del Calendario del Sistema Integrado de Gestión código. De manera mensual se debe dar seguimiento y revisión al Programa por parte del Encargado de Calidad.

    - Cuando se realice a un equipo la calibración por un ente externo, se debe documentar el Informe de Calibración brindado por el proveedor del servicio, en el registro código de Informes de Calibración.

    - La información contenida en el Informe de Calibración debe ser revisada por el Encargado de Calidad y se deberán actualizar los registros correspondientes que se vean vinculados con los datos suministrados.

    - Cuando se realice a un equipo un mantenimiento, el reporte del mantenimiento debe ser anexado a la Ficha Técnica de Uso del equipo código.

  - Disposición de equipos fuera de uso, dañados y/o obsoletos.

    - Cuando se determina que el equipo haya sido sometido a una sobrecarga o uso inadecuado, se haya dañado o se declare obsoleto según el tipo de tecnología que utilice, se deberán detener las actividades que se estén llevando a cabo e identificarlo como “FUERA DE SERVICIO” y aislarlo hasta que sea verificado sobre su funcionamiento.

    - Si el equipo posterior a su revisión y reparación, no vuelve a su operación normal, se deberá declarar como FUERA DE USO y actualizar la información respectiva en el Programa de Mantenimiento y Calibración de los Equipos.

    - Cualquier cambio o modificación sobre el estatus de funcionamiento de un equipo debe ser comunicado al personal respectivo según lo establecido en el procedimiento de Comunicación código.

# REGISTROS

Colocar el código y el respectivo nombre

# REFERENCIAS

  - Norma INTE ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. INTECO, Costa Rica, 22 de diciembre del 2017.

  - Norma INTE/ISO 31000:2011.  Gestión del riesgo. Principios y directrices. INTECO, Costa Rica, 04 de noviembre del 2011.

# CONTROL DE CAMBIOS

| Apartado | Cambio |
| --- | --- |
| NA | NA |