Procedimiento de Manipulación de los Ítems de Ensayo

| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |
| Puesto | Puesto | Puesto |

CONTENIDO

1.	OBJETIVO	3

2.	ALCANCE	3

3.	DEFINICIONES	3

4.	RESPONSABILIDADES	3

5.	PROCEDIMIENTO	3

6.	REGISTROS	5

7.	REFERENCIAS	5

8.	CONTROL DE CAMBIOS	6

- OBJETIVO

Establecer las medidas para la adecuada manipulación de los ítems de ensayo, una vez que han sido muestreados, en el Laboratorio __________________.

- ALCANCE

Este procedimiento aplica para todos los ítems de ensayo colectados por el personal del Laboratorio __________________.

- DEFINICIONES

  - Ítem de ensayo: muestra física de una matriz determinada, recolectada y destinada al Laboratorio para la realización de ensayos.

- RESPONSABILIDADES

  - Encargado del  Laboratorio:

- Asegurar los recursos necesarios para las actividades involucradas en este procedimiento.

  - Encargado de Calidad:

- Capacitar al personal respectivo en lo indicado en este procedimiento.

  - Técnico de muestreo:

- Asegurar el cumplimiento de las indicaciones estipuladas en este documento al manipular las muestras después de haber sido colectadas.

- PROCEDIMIENTO

  - Generalidades

    - Los ítems de ensayo deben ser colectados según lo indicado en el procedimiento de Muestreo código.

    - Una vez que el técnico de muestreo ha concluido con el proceso de recolección de la muestra debe seguir lo indicado a continuación con el fin de proteger la integridad de la misma.

  - Transporte de los ítems de ensayo.

    - El Técnico de muestreo debe asegurar la preservación adecuada de los ítems de ensayo según los preservantes indicados en el procedimiento de muestreo código y asegurar que la muestra se mantiene de esta forma durante su transporte hasta el Laboratorio

  - Recepción de los ítems de ensayo en el Laboratorio.

    - El Técnico de muestreo debe entregar al Encargado de Recepción del Laboratorio, los ítems de ensayo respaldados con el formulario de Plan de Muestreo código.

    - El Encargado de Recepción debe revisar que lo indicado en el Plan de muestreo y los recipientes entregados por el Técnico correspondan y que los documentos se encuentren completos.

    - El Técnico de muestreo debe entregar también cualquier otro documento (fotos, videos, entre otros) que sea necesario para la posterior elaboración del Informe de Resultados.

    - El Encargado de Recepción una vez que ha realizado la revisión, debe dejar evidencia de la aceptación de los ítems de ensayo al Laboratorio.

    - Posteriormente debe realizar el ingreso de las muestras en el sistema de codificación del Laboratorio en el cual se le asigna una identificación y actualizar el Registro de Control de Muestras código.

    - El Encargado de Recepción debe realizar el etiquetado de los ítems de ensayo con la identificación definida y entregar a los técnicos del Laboratorio quienes deberán revisar y aceptar los ítems ingresados.

  - Almacenamiento y conservación de los ítems de ensayo.

    - Una vez en el Laboratorio, los ítems de ensayo se deben almacenar en los respectivos espacios destinados para tal fin y asegurándose las condiciones de preservación según la matriz de análisis, como se indica en el siguiente cuadro:

| Matriz | Condiciones de almacenamiento | Espacio destinado |
| --- | --- | --- |
| Aguas |  |  |
| Suelos y foliares |  |  |
| Alimentos |  |  |
| Añadir más de ser necesario |  |  |

    - Una vez que se han concluido los ensayos determinados para la muestra, se debe establecer una señalización sobre los recipientes que indiquen que la muestra ha sido procesada.

    - Las muestras procesadas se deben destinar en un espacio a parte por el periodo de un mes desde el momento en que se comunicó el informe de resultados al cliente.

  - Disposición final de los ítems de ensayo.

    - Cuando ha pasado el mes de conservación de la muestra, se debe realizar la disposición de las muestras.

    - En el registro de Disposición de Muestras código se debe completar la información de las muestras que se desechan, se debe indicar lo siguiente:

        - Fecha

        - Identificación de la muestra

        - Cantidad de recipientes desechados

        - Responsable de la disposición

    - Los recipientes que contenían las muestras serán dispuestos según lo definido por el Laboratorio.

- REGISTROS

Colocar el código y el respectivo nombre

- REFERENCIAS

  - Norma INTE ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. INTECO, Costa Rica, 22 de diciembre del 2017.

  - Norma INTE/ISO 31000:2011.  Gestión del riesgo. Principios y directrices. INTECO, Costa Rica, 04 de noviembre del 2011.

  - Norma ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la Calidad – Requisitos (traducción oficial). ISO, Suiza, 15 de setiembre del 2015.

- CONTROL DE CAMBIOS

| Apartado | Cambio |
| --- | --- |
| NA | NA |