## Resumen
VARIABLES | GENERALES |  |  | TÉCNICOS |  |  |  | ECONÓMICOS
Recomendación | Tipo de Tecnología | Proveedor | Apunta a: | Requerimientos del Personal | Materiales necesarios | Facilidad de Adquisición/Gestión | Requerimientos legales | Costo de Inversión | Costo de Mantenimiento | Observaciones
RESIDUOS
Aprovechamiento de los lodos de la PTAR | Modificación de procesos | *ABONOS VIVOS S.A | *Aspecto Significativo *Objetivo Estratégico | Contratación Mano de Obra Externa | *Recipientes para lodos y grasas son ofrecidos por el proveedor | *Disponibilidad Inmediata: Gestor recoge los residuos cada vez que sea necesario | *Entrega del Permiso de Funcionamiento *Certificado de Manejo de Residuos de forma mensual | *N.A: Gestor entrega los recipientes en los cuales los residuos son recogidos, poseen tapa para evitar malos olores o que se humedezcan por las condiciones climáticas | *Costo Transporte: ₡70 000/viaje *Costo Tratamiento: ₡39 200/ton residuos TOTAL COSTO MENSUAL: ₡109 200 | General *El costo mensual es un estimado, ya que los viajes pueden reducir en época seca. La unidad mínima de cobro es una tonelada de residuos
Puntos Ecológicos de Separación de Residuos en Planta de Producción | Optimización de procesos | *Pirámide Internacional | *Aspecto Significativo *Objetivo Estratégico | Contratación Mano de Obra Externa | *2 Unidades (punto ecológico): 4 módulos de 53 L *4 Unidades (punto ecológico): 3 módulos de 35 L | *Plazo de Entrega: 30 días, disponibilidad inmediata | *N.A | *₡79 552/punto ecológico 4 módulos 53L *₡69 608/punto ecológico 3 módulos 35 L TOTAL: ₡437 536 | *N.A | Desventajas *Estos puntos ecológicos presentan la desventaja de que el volumen no soporta las cantidades de sacos de papel, cajas corrugadas o sacos de plástico de propileno, por lo que se debería idear algo extra. *Ubicación por espacio es dificultuosa *Por lineamientos de Aseguramiento de Calidad los recipientes deben lavarse mínimo una vez a la semana con agua y jabón Ventajas *Uso inmediato *Bajo Costo
|  | *Elaboración propia por la compañía |  | Colaboradores Internos | *2 Unidades (punto ecológico): 4 aros de acero inoxidable *4 Unidades (punto ecológico): 3 aros de acero inoxidable *4 unidades de Cubo de Residuos: 2 pisos acero inoxidable * 1 unidad Cubo de residuos: 1 piso | *Plazo de Construcción: 1 semana por el técnico de Soldadura | *N.A | *Materiales de Acero Inoxidable: -2 Platinas -12 rueda con brida -35 tubo cuadrado inoxidable -2 tubo cuadrado inoxidable (2x2x1,5) -2 tubo cuadrado inoxidable (2x2x1/8") -9 varilla deformada de Construcción TOTAL: ₡1 339 201 | *N.A | Desventajas *Alto Costo *Pueden presentarse atrasos en su construcción por variadas responsabilidades del técnico de soldadura Ventajas *Presenta uniformidad con el resto de infraestructura de residuos de Planta de Producción *Presenta solución al acopio de residuos de gran volumen como cajas corrugas, sacos de papel, sacos de propileno medianto el uso de los cubos *Ubicación no requiere tanto espacio, es más compacto *Limpieza se reduce a retiro de la bolsa
Aprovechamiento de plástico 7 | Modificación de procesos | *Ecología En Marcha | *Aspecto Significativo *Objetivo Estratégico | Contratación Mano de Obra Externa | *N.A | *Disponibilidad Inmediata: Gestor recoge los residuos cada vez que sea necesario | *Entrega del Permiso de Funcionamiento *Certificado de Manejo de Residuos de forma mensual | *N.A | *Gestor recolectaría una vez a la semana todos los residuos ordinarios reciclables, percibiendo el ingreso mensual por la venta como el pago del tratamiento de los plásticos tipo 7 contaminados alrededor de 300 kg mensuales, incluye transporte TOTAL PROMEDIO: ₡110 580 | Desventajas Ventajas *Un único gestor de residuos de ordinarios aprovechables facilitaría el control del mismo para su evaluación *No se percibe un costo mayor para la organización, ya que actualmente los fondos recolectados del pago de reciclaje se dirigen a una cuenta en común de la empresa
|  | *Geocycle |  | Contratación Mano de Obra Externa | *N.A | *Disponibilidad Inmediata: Gestor recoge los residuos cada vez que sea necesario | *Entrega del Permiso de Funcionamiento *Certificado de Manejo de Residuos de forma mensual | *N.A |  | Desventajas *Costo alto de manejo y transporte Ventajas
RUIDO AMBIENTAL
Muestreo de Ruido Ambiental | Cambio de procesos | *Laboratorio Análisis Ambiental GAIA | *Aspecto Significativo | Contratación Mano de Obra Externa | *Laboratorio de Análisis brinda equipos para realizar el muestreo | *Disponibilidad: Planificación previa- 1 semana de anticipación | *Entrega del Permiso de Funcionamiento | *₡361 315: Incluye 4 puntos de muestreo en horario diurno-nocturno | *N.A | Desventajas Ventajas *Proveedor se encuentra inscrito dentro de la lista de proveedores aprobados por la organización *Previas experiencias de trabajo han sido satisfactorias
|  | *PROCAME |  | Contratación Mano de Obra Externa | *Laboratorio de Análisis brinda equipos para realizar el muestreo | *Disponibilidad: Planificación previa- 1 semana de anticipación | *Entrega del Permiso de Funcionamiento | *₡818 340: Incluye muestreos en horario diurno-nocturno | *N.A | Desventajas *No se posee referencias del trabajo del proveedor *Proceso se atrasaría por inscripción de proveedor Ventajas
ENERGÍA Y EMISIONES
Instalación de Aislamiento de la Cocinadora en área de Cocinas | Cambio de procesos | *PROCOEN | *Aspecto Significativo | *Contratación Mano de Obra Externa | *Chaqueta de aislamiento desmontable y reusable de Shannon enterprises | *Disponibilidad: Requiere planificación previa de tres meses con el proveedor. Instalación rápida | *N.A | *Aproximadamente $1500 incluyendo la chaqueta, instalación e informe para usuario final; aproximadamente ₡810 870 | *N.A | Desventajas *Proceso de limpieza incrementaría ya que se debe retirar la chaqueta térmica para su mantenimiento propio Ventajas *Chaquetas se modulan al equipo o infraestructura existente *Fácil Mantenimiento *Chaqueta certificada con FDA, volviéndola apta para Industrias de Alimentos *Es un proyecto integrado con Salud Ocupacional con el fin de evitar accidentes por contacto a altas temperaturas *Recomendación surge como recomendación de una Auditoría Energética, ampliándose a más equipos en caso de obtener beneficios *Reducción Esperada de XXX kWh y XX L de GLP
Inspecciones de Fugas de Vapor, Aislamiento de los Equipos y Funcionamiento de Trampas de Vapor | Modificación de procesos | *Elaboración propia por la Compañía | *Aspecto Significativo | Colaboradores Internos | *Formato de Inspección y Control | *Fácil Gestión | *N.A | *N.A | *Se incluye dentro de las actividades diarias de trabajo | Desventajas N.A Ventajas *Reducción de Consumo de Combustible por reparación de fugas. *Prevención de Incidentes y Accidentes Ocupacionales
Revisión, calibración y ajuste de la Caldera con colaboración de un Proveedor experto | Optimización de procesos | PASKAL | *Aspecto Significativo | *Contratación Mano de Obra Externa | *Implementos propios de la organización: Revisión del Cono del Quemador, Anillo de gas, Difusor del Aire, Refractario del Hogar. Incluye Análisis de Emisiones de Gases e Informe final | *Disponibilidad Inmediata | *N.A | *N.A | *₡200 000 | Desventajas *Acción con efectos correctivos más que preventivo Ventajas *Acción con efectos a corto plazo
Reemplazo de Caldera GLP por Caldera de Biomasa-Pellets | Cambio de procesos | *Ecosolutions Saving Energy | *Aspecto Significativo *Objetivo Estratégico *Requisito Legal | Contratación Mano de Obra Externa | *Instalación de un Silo de 20 toneladas para suplir la caldera *Sistema de Ciclones para la precipitación de partículas *Caldera de Biomasa Bhp | *Disponibilidad: Se requiere generar una planificación previa como mínimo de seis meses. Proveedor entrega cronograma de trabajo | *Solicitud de Inspección y Permiso de Funcionamiento de la Caldera por parte del MTSS | *$124 500, aprox.: ₡67 922 220: Costos incluye materiales necesarios, mano de obra, transporte, puesta en marcha, capacitación de operarios de caldera y solicitud de permisos | *Costo Mensual de Combustible: $7.732,08, aprox: ₡4 199 138 (incluye transporte y compra de pellets) | Desventajas *Tecnología de reciente ingreso en el país *Disponibilidad garantizada de materia prima únicamente por 5 años *Caldera de 150 HP-Tipo B se transforma en una caldera tipo C- Biomásica, parámetro de PTS es menos permisivo *Se posee una propuesta inicial de comparación, se requieren más estudios para una cotización final *Medida de acción con efectos a mediano-largo plazo Ventajas *Caldera de 150 HP-Tipo B se transforma en una caldera tipo C- Biomásica; parámetro de NOX es más permisivo *Ahorro de Combustible esperado: $47 710,21, aprox: ₡26 028 667,60 anual *Ahorro proyectado anual Ton CO2: 356,88 *Retorno de la Inversión: 2,60 años con garantía de 2 años *Proyecto se encuentra catalogado como “llave en mano”, incluye diseño, equipo, transporte, impuestos, instalación, puesta en marcha, capacitación y seguimiento por 3 meses.
Reemplazo de Caldera GLP por Caldera de GLP nueva | Optimización de procesos | * SISTEN S.A | *Aspecto Significativo *Objetivo Estratégico *Requisito Legal | Contratación Mano de Obra Externa | *Caldera Cleaver Brooks 150HP *Sistema Electrónico Control Link *Motobomas para el Sistema Alimentación Agua | *Disponibilidad: Se requiere generar una planificación previa como mínimo de seis meses. Entrega de Caldera de 10 a 12 semanas. Proveedor entrega cronograma de trabajo | *Solicitud de Inspección y Permiso de Funcionamiento de la Caldera por parte del MTSS *Registro de la Caldera ante de la Dirección Sectorial de Energía | *$125 430, aprox.: ₡68 118 524: Costos incluye materiales necesarios. No incluye mano de obra, transporte, puesta en marcha y solicitud de permisos | *Costo Mensual de Combustible: $11 707,93, aprox: ₡6 356 170 | Desventajas *No genera reducción en gases de efecto invernadero *Propuesta no considera costos de instalación, transporte de materiales necesarios y puesta en marcha por lo que los costos son mayores *Posee mayor cantidad de control de requisitos legales, esto porque el Reglamento de Regulación del Uso Racional de la Energía controla las emisiones de O2 y CO2 al emplear combustibles fósiles *Medida de acción con efectos a mediano-largo plazo Ventajas *Tecnología de conocimiento en la organización por lo que los trabajadores ya se encuentran capacitados
Instalación de Quemador bajo en NOX | Optimización de procesos |  | *Aspecto Significativo *Objetivo Estratégico *Requisito Legal | Contratación Mano de Obra Externa
EMISIONES POR REFRIGERANTES
Control: Inventario de Fugas, reporte de reposición | Optimización de procesos | *Elaboración propia por la Compañía, ejecución Contratista | *Aspecto Significativo *Objetivo Estratégico | Colaboradores Internos | *Balanza Capacidad Mínima 15 kg | *Fácil Gestión | *N.A | *N.A | *Calibración Balanza: Anual ₡89 875 | Desventajas *Contratista es quien debe emplear el procedimiento por lo que se requiere una comunicación directa Ventajas *Procedimiento incluiría un listado oficial de equipos de refrigeración, carga de refrigerantes, establecimiento de un inventario inicial e instrucciones de seguimiento y monitoreo *Existe una balanza en la organización que cumple con las especificaciones solicitadas
Política de Compras de Equipos de Refrigeración Industrias y de Confort | Optimización de procesos | *Elaboración propia por la compañía, acompañamiento del área de Compras de Compañía Galletas Pozuelo DCR S.A | *Aspecto Signficativo *Objetivo Estratégico | Colaboradores Internos | *N.A | *Mediano-Largo Plazo Gestión | *Plan de Gestión para la eliminación de HCFC en Costa Rica 2013-2030 | *N.A | *N.A | Desventajas *Se requiere un proceso de concientización en esta área debido a la participación de distintas áreas tanto para la elaboración como implementación de la política Ventajas *Brinda los lineamientos para establecer el compromiso de la organización por evitar la compra de refrigerantes HCFC, así como equipos que los empleen, optando por tecnologías más limpias y responsables con el ambiente *Establecería las bases para la Implementación de un Programa de Reducción de Emisiones de Dióxido de Carbono *Contribuiría a reducir la dependencia de la organización de refrigerantes tipo HCFC, cuya importación en el país disminuirá debido al Plan nacional existente; esto a su vez incrementaría los costos de estos refrigerantes
QUÍMICOS/DERRAMES
Elaboración de un Procedimiento de Manejo de Químicos | Cambio de procesos | *Elaboración propia por la Compañía | *Control Operacional *Requisito Legal | Colaboradores Internos | *N.A | *Fácil Gestión | *Obtención de MSDS de las sustancias químicas en Inventario *Rotulado de la peligrosidad de las sustancias químicas *Verificación de las condiciones de transporte de las sustancias químicas | *N.A | *N.A | Desventajas *Se requiere un proceso de formación extenso Ventajas *Cumplimiento legal *Gestión propia por responsables del área de Salud Ocupacional y Gestión Ambiental
Revisión y Análisis del Inventario de Sustancias Químicas consolidado | Optimización de procesos | *Elaboración propia por la compañía | *Control Operacional *Requisito Legal | Colaboradores Internos | *Inventario de Sustancias Químicas | *Mediano Plazo | *N.A | *N.A | *N.A | Desventajas *Requiere tiempo de las tres áreas: Calidad, Salud Ocupacional, Gestión Ambiental Ventajas *Permite aplicar principios de P+L *Vela por la seguridad del producto, los trabajadores y el ambiente
Implementar Formato de Aprobación de Nuevas Sustancias Químicas | Optimización de procesos | *Elaboración propia por la Compañía | *Control Operacional *Requisito Legal | Colaboradores Internos | *N.A | *Corto-Mediano Plazo | *N.A | *N.A | *N.A | Desventajas *Requiere tiempo de las tres áreas: Calidad, Salud Ocupacional, Gestión Ambiental Ventajas *Permite aplicar principios de P+L *Vela por la seguridad del producto, los trabajadores y el ambiente
Construcción de Diques Antiderrame | Optimización de procesos | *CAYMA | *Control Operacional *Requisito Legal | Contratación Mano de Obra Externa | *3 Áreas de Construcción de Diques con un volumen mínimo de 55 galones c/u: Bloques de construcción Varillas Cemento | *Plazo de Entrega: 30 días | *N.A | *₡1235000 (Cotización por Contratitsta incluye materiales y mano de obra) | *Podrían generarse costos de mantenimiento en caso de la contención de un derrame, el costo dependerá del tipo de sustancia derramada y la cantidad de la misma | Desventajas *Generación de Residuos como escombros Ventajas *Se adapta a las condiciones de la organización *Fácil control y mantenimiento
Compra y Ubicación de Equipo de Contención (Kits, tarimas) | Optimización de procesos | *Tecnología para el Mantenimiento S.A | *Control Operacional *Requisito Legal | Colaboradores Internos | *4 Kits Antiderrames- Material Universal *1 Kit Antiderrame- Material Ácidos/Bases *Tarima Antiderrame; capacidad 220 galones | *Plazo de Entrega: 30 días, disponibilidad inmediata | *N.A | *Kits Antiderrame-Material Universal: ₡403 300 *Kit Antiderrame- Material Ácidos/Bases: ₡155 333 *Tarima Antiderrame: ₡298 240, 416 | *Podrían generarse costos de mantenimiento en caso de la contención de un derrame, el costo dependerá del tipo de sustancia derramada y la cantidad de la misma | Desventajas *Costos Elevados. Requiere reemplazo de los materiales en caso de uso, costos dependerán de los materiales a reemplazar *Formación a Brigadistas de Emergencias Ventajas *Cumplimiento legal *Materiales de desecho fáciles de gestionar
AGUA
Inspecciones de Fugas de agua | Modificación de procesos | *Elaboración propia por la Compañía | *Control Operacional | Colaboradores Internos | *Formato de Inspección y Control | *Fácil Gestión | *N.A | *N.A | *Día extra de Trabajo (Domingos)- Operario de Caldera: ₡10323,59 | Desventajas *Costo Día extra de Trabajo Ventajas *Reducción con Consumo por fugas de agua
INSPECCIONES AMBIENTALES
Procedimiento de Inspecciones Ambientales : Buenas prácticas, incidentes ambientales, manejo de químicos | Modificación de procesos | *Elaboración propia por la Compañía | *Control Operacional | Colaboradores Internos | *Inclusión de Buenas Prácticas Ambientales en el Formato de Buenas Prácticas de Manufactura del área de Calidad | *Fácil Gestión | *N.A | *N.A | *N.A | Desventajas *Incremento de la Duración de la Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura Ventajas *Registro de Incumplimiento en Buenas Prácticas Ambientales facilitaría la creación de planes de acción para minimizar su frecuencia
Note on I26: CCacalvarado: FALTA
Note on E27: CCacalvarado: Revisar: Acá es una herramienta realmente,se compra al proveedor pero quien lo lleva a la práctica es el colaborador interno
Note on I27: CCacalvarado: COSTO DÓLAR: 545,03- DOMINGO 26 OCT

## Clasificación
Clasificación de Tecnologías según Aplicación |  | Apunte de la Tecnología
Tipo | Descripción | Aspecto Significativo
Optimización de procesos | Se emplean recursos como capacitaciones, herramientas o implementos sencillos para prevenir la contaminación o hacer un uso más eficiente de los recursos en los procesos ya existentes | Requisito Legal
Modificación de procesos | Se mantienen los procesos principales y por la adición o reducción de etapas/actividades se puede mejorar la eficiencia en el uso de recursos | Objetivo Estratégico
Cambio de procesos | Se requieren adicionar procesos nuevos o tecnologías que involucren equipos para prevenir la contaminación | Control Operacional
Requerimientos del Personal
Tipo | Descripción
Colaboradores Internos | Los colaboradores internos pueden diseñar, instalar y ejecutar la tecnología
Contratación Mano de Obra Externa | Se requiere mano de obra externa para el diseño, instalación y ejecución de la tecnología
Note on A1: CCacalvarado: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358029/ContenidoLinea/leccin_2_definicin_y_conceptos_de_tecnologas_limpias.html

## Cálculos
| DATOS Y ANÁLISIS DE AHORRO: Instalación Caldera Biomásica-Pellets | [18 empty] | DATOS Y ANÁLISIS DE AHORRO: Instalación Chaqueta Térmica en la Cocinadora
PÉRDIDA TÉRMICA DE CHAQUETA DE MARMITA DE COCINA
Registro Consumos GLP | [6 empty] | Consumo de combustibles en fuentes fijas | [12 empty] | Área (m2) | 0.95
Mes | FACTURA | # Factura | Fuente | CANTIDAD (L) | Subtotal | Costo (₡) | Combustible | Consumo anual (L) | CO2 |  |  | CH4 |  |  | N2O |  |  | Total Emisiones (tCO2e) |  | Pérdida Unitaria de Calor (wtt/m2) sin aislamiento | 499.03 | Pérdida Unitaria de Calor (wtt/m2) con 1,5" aislamiento | 26.38
ENERO | GAS ZETA - 1 | 578626 | Tanque Principal GLP (2903) | 3305.8 | 17939.1 | 965723.35 |  |  | Factor de Emisión (tCO2/L) | PCG | Emisiones (tCO2e) | Factor de Emisión (tCH4/L) | PCG | Emisiones (tCO2e) | Factor de Emisión (tN2O/L) | PCG | Emisiones (tCO2e) |  |  | Pérdida de Calor (kW) sin aislamiento | 1.995 | Pérdida de Calor (kW) con 1,5" de aislamiento | 0.106
| GAS ZETA - 2 | 578650 | Tanque Principal GLP (2903) | 4009.3 |  | 1170652.5 | GLP | 250691.8 | 0.00161 | 1 | 403.6138 | 2.554e-08 | 21 | 0.13446 | 2.554e-09 | 310 | 0.19848 | 403.9467 |  | Pérdida de Calor (BTU/H) sin aislamiento | 6467.75 | Pérdida de Calor (BTU/H) con 1,5" de aislamiento | 342
| GAS ZETA - 3 | 582020 | Tanque Principal GLP (2903) | 4000 |  | 1168520 | *Menos un 10% en caso que la caldera requiera mantenimiento, por lo que deberá funcionar la Caldera 100 HP con combustible GLP | [10 empty] | 363.5521
| GAS ZETA - 4 | 582028 | Tanque Principal GLP (2903) | 3623.1 |  | 1058416.2 | [13 empty] | Ahorro por aislamiento de Chaqueta de Cocinadora (kW) |  | 1.889 | 0.0010559 | MJ
| GAS ZETA - 5 | 584070 | Tanque Principal GLP (2903) | 3000.9 |  | 910653.11 | Combustible | Energía Combustión (MJ/kg) | Densidad Combustibles (kg/L) | Conversión MJ a 1 kWh | [9 empty] | Horas de Operación al año |  | 3744 | 3.6 | MJ
FEBRERO | GAS ZETA - 6 | 584166 | Tanque Principal GLP (2903) | 5000.2 | 19000.8 | 1517360.6 | GLP | 48 | 0.53 | 3.6 | [6 empty] | 67858560 |  |  | Ahorro kWh/Año |  | 7072.416
| GAS ZETA - 8 | 584196 | Tanque Principal GLP (2903) | 4000.1 |  | 12131150.3 | Pellets | 18 | N.A | [7 empty] | 6785856 |  |  | Costo kWh (₡) |  | 47.7114
| GAS ZETA - 9 | 583731 | Tanque Principal GLP (2903) | 5000.5 |  | 1516551.6 | [10 empty] | 74644416 |  |  | Potencial de Ahorro Anual (₡/año) |  | 337434.6992
| GAS ZETA - 10 | 585420 | Tanque Principal GLP (2903) | 5000 |  | 1516400 | Combustible | GLP | Unidad | Combustible | Pellets | Unidad | [7 empty] | Ahorro GLP (L)/Año |  | 1000.8136
MARZO | GAS ZETA - 11 | 589821 | Tanque Principal GLP (2903) | 11291.6 | 25870.6 | 3424516.4 | Consumo Mínimo Mensual | 15852 | L | Consumo Mínimo Mensual | 22.4042 | ton | [7 empty] | Precio de Chaqueta Térmica |  | 807840
| GAS ZETA - 12 | 587020 | Tanque Principal GLP (2903) | 6408.1 |  | 2228865.3 | Consumo Promedio Mensual | 20890.9833 | L | Consumo Promedio Mensual | 29.5259 | ton | [7 empty] | Período Retorno de Inversión |  | 2.3941
| GAS ZETA - 13 | 587040 | Tanque Principal GLP (2903) | 3670.9 |  | 1216812.4 | Consumo Máximo Mensual | 28009 | L | Consumo Máximo Mensual | 39.5861 | ton
| GAS ZETA - 14 | 591828 | Tanque Principal GLP (2903) | 4500 |  | 1565190 | Consumo Energía Mínimo Mensual | 403274.88 | MJ | Consumo Energía Mínimo Mensual | 403274.88 | MJ
ABRIL | GAS ZETA - 15 | 592170 | Tanque Principal GLP (2903) | 7212 | 15852 | 2127251.5 | Consumo Energía Promedio Mensual | 531466.616 | MJ | Consumo Energía Promedio Mensual | 531466.616 | MJ | [7 empty] | ESTIMADO TOTAL DE AHORROS Y COSTOSPOR PROGRAMA DE ENERGÍA Y EMISIONES
| GAS ZETA - 17 | 595280 | Tanque Principal GLP (2903) | 4539.5 |  | 1338970.9 | Consumo Energía Máximo Mensual | 712548.96 | MJ | Consumo Energía Máximo Mensual | 712548.96 | MJ | [7 empty] | Proyecto | Sustitución Caldera GLP por Biomasa-Pellets | Instalación Chaqueta Térmica en Cocinadora | Total
| GAS ZETA - 18 | 596216 | Tanque Principal GLP (2903) | 4100.5 |  | 1209483.4 | [13 empty] | Ahorro kWh | N.A | 7072.416 | 7072.416
MAYO | GAS ZETA - 19 | 598166 | Tanque Principal GLP (2903) | 3297.3 | 21278.9 | 972571.6 | Consumo Actual GLP |  |  | Ahorro Proyectado Energético |  |  |  |  | Venta del Equipo |  |  |  |  | Ahorro Anual de Combustible GLP (L) | 250691.8 | 1000.8136 | 251692.6136
| GAS ZETA - 20 | 598125 | Tanque Principal GLP (2903) | 4386.7 |  | 1293901 | Consumo Promedio Mensual Combustible Actual (Litros) | 20890.9833 |  | DATOS | GLP | Pellets |  |  | Solución | Ahorro (₡) | Precio (₡) | Período Retorno Inversión | Garantía | Ahorro Ton CO2e | 363.5521 | 2 | 365.5521
| GAS ZETA - 21 | 599192 | Tanque Principal GLP (2903) | 5436.4 |  | 1618688.1 | Costo Promedio Unitario Combustible Actual (₡/L) | 337.1604 |  | Poder Calorífico (MJ/kg) | 48 | 18 |  |  | Caldera de Biomasa de 100 Bhp* | 31094368.5336 | 67050720 | 2.1564 | 2 años | Inversión (₡) | 67050720 | 807840 | 67858560
| GAS ZETA - 22 | 600730 | Tanque Principal GLP (2903) | 4419.3 |  | 1320265 | Consumo con Biomasa-Pellets |  |  | Consumo Promedio Mensual de Energía (MJ) | 531466.616 | 531466.616 |  |  | *Precio: Proyecto “llave en mano”, incluye diseño, equipo, transporte, impuestos, instalación, puesta en marcha, capacitación y seguimiento por 3 meses |  |  |  |  | * +10% en caso de costos de mantenimientos o desviaciones |  |  | 74644416
| GAS ZETA - 23 | 602411 | Tanque Principal GLP (2903) | 3739.2 |  | 1117086 | Consumo Promedio Mensual Combustible Biomasa (ton) | 29.5259 |  | Consumo Promedio Mensual Combustible | 20890.9833 | 29.5259
JUNIO | GAS ZETA - 24 | 603164 | Tanque Principal GLP (2903) | 5983.1 | 21110.7 | 1799716.4 | Costo Unitario Biomasa (₡/ton) | 150796.8 |  | Costo Mensual Consumo Combustible | 7043612.1 | 4452414.7222
| GAS ZETA - 25 | 603200 | Tanque Principal GLP (2903) | 5891 |  | 1772012.8 |  |  |  | Ahorro Mensual en Combustible | 2591197.3778
| GAS ZETA - 26 | 603992 | Tanque Principal GLP (2903) | 4104.6 |  | 1234663.68 |  |  |  | Ahorro Anual en Combustible | 31094368.5336
| GAS ZETA - 27 | 605690 | Tanque Principal GLP (2903) | 5132 |  | 1543705.6
JULIO | GAS ZETA - 28 | 607947 | Tanque Principal GLP (2903) | 6502 | 18533.4 | 1861652.64
| GAS ZETA - 30 | 608937 | Tanque Principal GLP (2903) | 4601.4 |  | 1317472.84
| GAS ZETA - 31 | 610571 | Tanque Principal GLP (2903) | 3501.8 |  | 1002635.37
| GAS ZETA - 32 | 611213 | Tanque Principal GLP (2903) | 3928.2 |  | 1124722.22
AGOSTO | GAS ZETA - 33 | 612529 | Tanque Principal GLP (2903) | 6783.7 | 21080.1 | 1938577.94
| GAS ZETA - 34 | 613357 | Tanque Principal GLP (2903) | 3700.8 |  | 1057577.61
| GAS ZETA - 36 | 613929 | Tanque Principal GLP (2903) | 5952.2 |  | 1700960.19
| GAS ZETA - 37 | 616566 | Tanque Principal GLP (2903) | 4643.4 |  | 1326944.41
SETIEMBRE | GAS ZETA - 38 | 617010 | Tanque Principal GLP (2903) | 4883 | 17938 | 1375931.74
| GAS ZETA - 39 | 619256 | Tanque Principal GLP (2903) | 4601.9 |  | 1296723.38
| GAS ZETA - 40 | 619297 | Tanque Principal GLP (2903) | 4201.4 |  | 1183870.49
| GAS ZETA - 41 | 619829 | Tanque Principal GLP (2903) | 4251.7 |  | 1202295.72
OCTUBRE | GAS ZETA - 42 | 622521 | Tanque Principal GLP (2903) | 8481.5 | 28009 | 2398398.57
| GAS ZETA - 43 | 623854 | Tanque Principal GLP (2903) | 2883.9 |  | 831341.85
| GAS ZETA - 44 | 624304 | Tanque Principal GLP (2903) | 7652 |  | 2205842.04
| GAS ZETA - 45 | 624349 | Tanque Principal GLP (2903) | 3240 |  | 933994.8
| GAS ZETA - 46 | 627068 | Tanque Principal GLP (2903) | 5751.6 |  | 1658013.73
NOVIEMBRE | GAS ZETA - 47 | 627813 | Tanque Principal GLP (2903) | 4360.9 | 25624.8 | 1253584.31
| GAS ZETA - 49 | 627843 | Tanque Principal GLP (2903) | 4151.7 |  | 1193447.68
| GAS ZETA - 50 | 629920 | Tanque Principal GLP (2903) | 6695.4 |  | 1928007.38
| GAS ZETA - 51 | 630510 | Tanque Principal GLP (2903) | 5002 |  | 1440375.92
| GAS ZETA - 52 | 615757 | Tanque Principal GLP (2903) | 5414.8 |  | 1559245.8
DICIEMBRE | GAS ZETA - 53 | 615799 | Tanque Principal GLP (2903) | 5919.2 | 18454.4 | 1704492.53
| GAS ZETA - 54 | 634174 | Tanque Principal GLP (2903) | 6101.4 |  | 1600458.23
| GAS ZETA - 55 | 635012 | Tanque Principal GLP (2903) | 6433.8 |  | 1687650.07
TOTAL |  |  |  | 250691.8 | 250691.8 | 84523345.2
| TOTAL (₡/L) | 337.1604
| TOTAL (₡/kWh) | 47.7114
Note on Z15: CCacalvarado: Cambio del Dólar: 16-05-2015 BCCR
Note on T24: CCacalvarado: Cambio del Dólar: 16-05-2015 BCCR
Note on K27: CCacalvarado: Cambio del Dólar: 16-05-2015 BCCR