Tabla de contenido

1.	Objeto y alcance	1

2.	Definiciones	1

2.1.	Contexto externo	1

2.2.	Contexto interno	1

2.3.	Fuente de riesgo	2

2.4.	Gestión del riesgo	2

2.5.	Imparcialidad	2

2.6.	Riesgo	2

2.7.	Marco de gestión del riesgo	2

2.8.	Valoración del riesgo	2

2.9.	Perfil del riesgo	2

2.10.	Tratamiento del riesgo	3

3.	Personal del procedimiento	3

4.	Documentación relacionada	3

5.	Módulo relacionado	3

6.	Procedimiento	4

6.1.	Generalidades	4

6.2.	Identificación y análisis de riesgos	4

6.3.	Valoración y tratamiento del riesgo	4

6.4.	Seguimiento y revisión del riesgo	5

6.5.	Compromiso del personal	5

7.	Formularios	5

8.	Bibliografía	5

9.	Anexos	7

Tabla de anexos

Anexo 1. Pictograma PGC-11 P-01 Gestión de riesgos.	7

# Objeto y alcance

Establecer mecanismos para la identificación, valoración y control de riesgos y oportunidades asociadas a la imparcialidad de los servicios calibración, ensayos, inspección, formación académica, certificación de personas, verificación y validación de gases de efecto invernadero, proyectos y asesorías del Programa de Estudios en Calidad, Ambiente y Metrología, en adelante el PROCAME.

Es aplicable a todos los procedimientos del PROCAME como parte de la prestación de servicios.

# Definiciones

## Contexto externo

Entorno externo en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos.

Nota: puede incluir: el entorno cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural y competitivo, ya sea a nivel internacional, nacional, regional o local; los factores claves y las tendencias que impactan sobre los objetivos de la organización y las relaciones con las partes interesadas externas y sus percepciones y valores.

## Contexto interno

Entorno interno en el cual la organización busca alcanzar sus objetivos

Nota: el contexto interno puede incluir: la gobernanza, la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades; las políticas, los objetivos y las estrategias que se establecen para alcanzar los objetivos; las capacidades, concebidas en términos de recursos y conocimientos (por ejemplo, capital, tiempo, gente, procedimientos, sistemas y tecnologías); los sistemas de información, los flujos de información.

## Fuente de riesgo

Elemento que solo o combinado, posee potencial intrínseco para originar el riesgo

Nota: una fuente de riesgo puede ser tangible o intangible.

## Gestión del riesgo

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.

## Imparcialidad

Presencia de objetividad.

Nota: objetividad significa que no existen conflictos de intereses o que son resueltos de manera que no influyan negativamente en las posteriores actividades del organismo de certificación.

## Riesgo

Efecto de la incertidumbre sobre el logro de los objetivos.

Nota 1: un efecto es un desvío respecto a lo previsto, ya sea positivo y/o negativo.

Nota 2: la incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información, entendimiento o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad.

## Marco de gestión del riesgo

Conjunto de elementos que proporcionan los fundamentos y los acuerdos de una organización para el diseño, la implementación, el seguimiento, la revisión y la mejora continua de la gestión del riesgo en toda la organización.

## Valoración del riesgo

Procedimiento que consiste en comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios de riesgo con el fin de determinar si el riesgo y/o su magnitud son aceptables o tolerables.

Nota: la valoración del riesgo contribuye al momento de decidir acerca del tratamiento del riesgo.

## Perfil del riesgo

Descripción de cualquier conjunto de riesgos.

Nota: el conjunto de riesgos puede incluir aquellos riesgos relacionados con toda la organización, o con una parte de ella o como se lo haya definido.

## Tratamiento del riesgo

Procedimiento para modificar el riesgo.

Nota: el tratamiento del riesgo puede implicar: evitar el riesgo al decidir no comenzar o no continuar con la actividad que da origen al riesgo; aceptar el riesgo o aumentarlo en búsqueda de una oportunidad; eliminar la fuente de riesgo; modificar la probabilidad; modificar las consecuencias; compartir el riesgo con otra parte o partes (lo que incluye contratos y el financiamiento del riesgo); y retener el riesgo mediante una decisión.

# Personal del procedimiento

| Puesto | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Persona Coordinadora | - Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento. - Aprobar la matriz de riesgos verificando la inclusión de todos los puestos del personal. - Establecer las actividades necesarias para la definición del contexto interno y externo. |
| Persona Responsable del SIG | - Supervisar y controlar el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento. - Coordinar las actividades de identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo - Asegurar la eficacia de los planes de tratamiento de riesgo. |
| Persona Responsable Técnica | - Velar por el cumplimiento de lo establecido en el presente procedimiento en el área bajo su responsabilidad. - Identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos relacionados al área bajo su responsabilidad. |
| Persona Responsable de Inspección |  |
| Persona Responsable de Formación Académica |  |
| Persona Responsable de Proyectos y Asesorías |  |
| Todo el personal | - Cumplir con las acciones de gestión del riesgo que se le sean asignadas. |

# Documentación relacionada

- MC-01 Manual de calidad

- PT-01 Personal

# Módulo relacionado

- Cortez amarillo

# Procedimiento

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| ## Generalidades |  |
| La persona Coordinadora asegura que todo el personal está libre de cualquier presión o influencia indebida de origen externo o interno, o a nivel comercial, financiera o de otro tipo, que pueda perjudicar la calidad y validez de los resultados de los servicios de calibración, ensayos, inspección, formación académica, certificación de personas, verificación y validación de gases de efecto invernadero, proyectos y asesorías. | Persona Coordinadora |
| ## Identificación y análisis de riesgos |  |
| La persona Responsable del SIG junto con las personas Responsables de cada área identifican y analizan los riesgos asociados a cada servicio, mediante el formulario PGC-11 R-01 Matriz de riesgos. Lo anterior debe considerar las fuentes de riesgos, sus causas y sus consecuencias potenciales, para cada uno de los escenarios planteados a continuación: - Con la organización mayor a la que pertenece. - Con miembros de juntas directivas y/o accionistas - Con los accionistas de la organización. - Entre los diferentes departamentos de una misma organización. - Con organismos relacionados. - Con reguladores o dueños de esquemas. - Con sus personas clientes según el PGC-02 Revisión de solicitud, ofertas y contratos y el PGC-04 Servicio al cliente. - Con sus proveedores según el PGC-03 Compras y subcontrataciones. - Con organizaciones de diseño, manufactura, suministro, instalación, adquisición, posesión, uso o mantenimiento de los ítems a ensayar, calibrar o muestrear según el PGC-03 Compras y subcontrataciones. - Del personal según el PT-01 Personal. - De las actividades de certificación de personas según el PGC-06 Certificación de personas. | Persona Responsable del SIG Persona Responsable de cada área. |
| ## Valoración y tratamiento del riesgo |  |
| La persona Responsable del SIG junto con las personas Responsables de cada área, realizan la valoración del riesgo mediante el PGC-11 R-01 Matriz de riesgos. En este se determina el nivel del riesgo a partir de su probabilidad de ocurrencia y el impacto del riesgo con el fin de determinar si su magnitud es aceptable o tolerable. | Persona Responsable del SIG Persona Responsable de cada área. |
| De acuerdo al resultado de la valoración la persona Responsable del SIG establece alguna de las siguientes acciones de tratamiento: - Eliminar: se elimina la amenaza que representa un riesgo adverso con el fin de proteger la integralidad de los servicios. - Transferir: se traslada el impacto negativo de una amenaza a un tercero. - Mitigar: modificar el tamaño del riesgo para hacerlo más aceptable. - Aceptar: se aceptan las condiciones y no se genera ninguna acción adicional. | Persona Responsable del SIG |
| ## Seguimiento y revisión del riesgo |  |
| La persona Coordinadora y/o la persona Responsable del SIG dan seguimiento al tratamiento de los riesgos establecidos en el PGC-11 R-01 Matriz de riesgos. Si al verificar la implementación de las acciones de tratamiento se detecta que alguna de ellas no ha sido eficaz y en consecuencia el riesgo se materializa se procede según el PGC-05 Análisis de las desviaciones. La persona Coordinadora realiza una revisión cada doce meses del PGC-11 R-01 Matriz de riesgos. En caso de que identifique la omisión de algún riesgo o cambios en un riesgo existente, se procede a realizar dicho formulario según el apartado 6.2. | Persona Coordinadora Persona Responsable del SIG |
| ## Compromiso del personal |  |
| Todo el personal mantiene un compromiso de imparcialidad en relación a los juicios emitidos en la gestión de los servicios, lo que permite al PROCAME actuar con ética y responsabilidad, según el PT-01 R-05 Imparcialidad y confidencialidad. Asimismo, todo el personal tiene el compromiso de declarar cualquier situación de la que tengan conocimiento que pudiera representar un conflicto de interés según el formulario PT-01 R-07 Declaración de conflicto de interés. |  |

# Formularios

Formulario PGC-11 R-01 Matriz de riesgos

# Bibliografía

Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado (ACAP). (2015). Guía de autoevaluación de la ACAP.

INTE/ISO 14065:2015. Gases de efecto invernadero. Requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto invernadero, para su uso en acreditación u otras formas de reconocimiento.

INTE/ISO/IEC 17020:2012. Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la inspección.

INTE/ISO/IEC 17024:2013. Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para los organismos que realizan certificación de personas.

INTE/ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.

INTE/ISO 31000:2011.  Gestión del riesgo. Principios y directrices.

INTE/ISO Guía 73:2011 Gestión del riesgo. Vocabulario.

# Anexos

Anexo 1. Pictograma PGC-11 P-01 Gestión de riesgos.